## Slide 1
Chart: 
| 燈具造價 | 2年電費 | 維修費用 | 2年內總支出
TLD屠龍刀60支(6w/m²) | 15480 | 4752 | 0 | 20232
平板燈30座(12w/m²) | 18000 | 9504 | 0 | 27504
T5格柵燈30座(19.2w/m²) | 7200 | 15206 | 6240 | 28646
T8格柵燈38座(57w/m²) | 6460 | 45144 | 4864 | 56468
節能省錢：2年期間電費、造價及維護成本分析表
單位面積100平方米、桌面平均照度300-350Lux
®
依建筑照明设计标准 中华人民共和国建设部公告 第247号 计算基础：以天花板至楼地板高度3米，桌面高度0.75米、每日10小时、每月30日、电费$1.1RMB(以上海地区为例)、时间2年计算之。 所使用的瓦数、电费依实际用电环境±10%。本数据为本公司自行测试，谨供参考。 本表格之商品保固期：龙骨灯2年、LED平板灯保2年、T5格栅灯1年、T8格栅灯1年。 维护成本计算方式：2年期间内，T5格栅灯灯管每年维护1次，T8格栅灯灯管每年维护1次。

## Slide 2
Chart: 
| 燈具造價 | 2年電費 | 維修費用 | 2年內總支出
TLD屠龍刀75支(7.5w/m²) | 19350 | 5940 | 0 | 25290
平板燈46座(18.4w/m²) | 27600 | 14573 | 0 | 42173
T5格柵燈46座(29.5w/m²) | 11040 | 23316 | 9568 | 43924
T8格柵燈48座(72w/m²) | 8160 | 57024 | 6144 | 71328
節能省錢：2年期間電費、造價及維護成本分析表
單位面積100平方米、桌面平均照度500Lux
®
依建筑照明设计标准 中华人民共和国建设部公告 第247号 计算基础：以天花板至楼地板高度3米，桌面高度0.75米、每日10小时、每月30日、电费$1.1RMB(以上海地区为例)、时间2年计算之。 所使用的瓦数、电费依实际用电环境±10%。本数据为本公司自行测试，谨供参考。 本表格之商品保固期：龙骨灯2年、LED平板灯保2年、T5格栅灯1年、T8格栅灯1年。 维护成本计算方式：2年期间内，T5格栅灯灯管每年维护1次，T8格栅灯灯管每年维护1次。

## Slide 3
Chart: 
| 燈具造價 | 2年電費 | 維修費用 | 2年內總支出
TLD屠龍刀3支(0.3w/m²) | 774 | 238 | 0 | 1012
平板燈2座(0.8w/m²) | 1200 | 634 | 0 | 1834
T5格柵燈2座(1.28w/m²) | 480 | 1014 | 416 | 1910
T8格柵燈2座(3w/m²) | 340 | 2376 | 256 | 2972
節能省錢：2年期間電費、造價及維護成本分析表
單位面積100平方米、桌面平均照度50Lux
®
依建筑照明设计标准 中华人民共和国建设部公告 第247号 计算基础：以天花板至楼地板高度3米，桌面高度0.75米、每日10小时、每月30日、电费$1.1RMB(以上海地区为例)、时间2年计算之。 所使用的瓦数、电费依实际用电环境±10%。本数据为本公司自行测试，谨供参考。 本表格之商品保固期：龙骨灯2年、LED平板灯保2年、T5格栅灯1年、T8格栅灯1年。 维护成本计算方式：2年期间内，T5格栅灯灯管每年维护1次，T8格栅灯灯管每年维护1次。